Nestlé Suisse SA

Fabrikation THOMY

4057 Basel

temporäre Messungen und Analysen

- Abwasser-System

Messbericht

Graphische Auswertungen

D. Baumann, Zürich, 7. September 1998

Mess- und Energiebericht

Bestehende Anlage / Job

- Der Bau 25 verfügt über zwei Ablauf-Systeme (links / rechts)

- Die Abwassermengen und -Spitzen sollen gemessen und analysiert werden

Messeinrichtung

- Der Durchfluss jeder Gruppe wird mittels Ultraschalldurchflusszähler an einer speziellen Messstrecke erfasst

Ablaufsystem links

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| mittl. Tagesverbrauch [m3] | max. Tagesverbrauch [m3] | 1h-Spitze [m3] | 10’-Spitze [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18 | 5.6 | 1.7 |

Ablaufsystem rechts

Statistische Werte

Aus den gemessenen und analysierten Werten resultiert folgende Kennwerte

| mittl. Tagesverbrauch [m3] | max. Tagesverbrauch [m3] | 1h-Spitze [m3] | 10’-Spitze [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 6 | 2.6 | 1.25 |

Bemerkungen

Alle Aussagen und Analysen beziehen sich auf die derzeitige Betriebsweise