## Tabelle1
| Gas-Input [kW] | Gas-Input [kWh] | Gaskosten [Fr.] (Basis : 3.79 Rp./kWh) | Heizleistung [kW] | Heiz-Energie [kWh] | Heiz-Ertrag [Fr.] (Basis : 3.79 Rp./kWh) | Elektroleistung [kW] | Elektro-Energie [kWh] | Strom-Ertrag [Fr.] (Basis : 20 Rp./kWh) | Wirkungsgrad [%]
0:00 | 279.5 | 0 | 0 | 105.4388 | 0 | 0 | 70.284 | 0 | 0 | 62.8704 | 3.831 | 81.27 | 65.18
0:05 | 279.5 | 23.2917 | 0.88275 | 100.0607 | 8.3384 | 0.35105 | 68.196 | 5.683 | 1.1366 | 60.1992 | 2.888 | 81.27 | 61.05
0:10 | 279.5 | 46.5833 | 1.7655 | 69.9505 | 14.1676 | 0.59646 | 68.196 | 11.366 | 2.2732 | 49.4263 | 2.71 | 80.27 | 65.18
0:15 | 279.5 | 69.875 | 2.6483 | 102.8467 | 22.7382 | 0.95728 | 68.232 | 17.052 | 3.4104 | 61.2088 | 2.958 | 81.2 | 60.91
0:20 | 279.5 | 93.1667 | 3.531 | 71.68 | 28.7115 | 1.2088 | 68.028 | 22.721 | 4.5442 | 49.985 | 2.639 | 79.69 | 63.82
0:25 | 279.5 | 116.4583 | 4.4138 | 103.2445 | 37.3152 | 1.571 | 68.076 | 28.394 | 5.6788 | 61.2954 | 2.903 | 81.15 | 60.4
0:30 | 279.5 | 139.75 | 5.2965 | 70.0376 | 43.1517 | 1.8167 | 66.996 | 33.977 | 6.7954 | 49.0281 | 2.695 | 79.92 | 64.73
0:35 | 279.5 | 163.0417 | 6.1793 | 94.3296 | 51.0125 | 2.1476 | 67.98 | 39.642 | 7.9284 | 58.0714 | 2.814 | 80.22 | 60.66
0:40 | 279.5 | 186.3333 | 7.062 | 91.1175 | 58.6056 | 2.4673 | 68.028 | 45.311 | 9.0622 | 56.9393 | 2.884 | 81.02 | 62.57
0:45 | 279.5 | 209.625 | 7.9448 | 69.7459 | 64.4178 | 2.712 | 68.136 | 50.989 | 10.1978 | 49.3316 | 2.584 | 79.52 | 63.75
0:50 | 279.5 | 232.9167 | 8.8275 | 101.2996 | 72.8594 | 3.0674 | 68.064 | 56.661 | 11.3322 | 60.5952 | 2.858 | 81.12 | 60.44
0:55 | 279.5 | 256.2083 | 9.7103 | 72.8647 | 78.9314 | 3.323 | 68.112 | 62.337 | 12.4674 | 50.4389 | 2.73 | 80.25 | 64.65
1:00 | 279.5 | 279.5 | 10.593 | 90.9098 | 86.5073 | 3.642 | 68.076 | 68.01 | 13.602 | 56.8822 | 2.797 | 80.21 | 61.24