- Wir liefern die Messgeräte und PC-Logger

- Montieren die Fühler, Zähler und Messgeräte an den geeigneten Messstellen

- Erstellen eine protokollierte Nullkalibrierung und Differenzabgleich

- Messen die Anlage über einen für die Garantiewert-Bestimmung relevanten

Zeitraum (üblicherweise 1Std. - ½ Tag)

- Während der Messung werden alle gemessenen Werte am Display angezeigt und

können somit manuell notiert werden

(Handablesung = 1. Kontrollmöglichkeit vor Ort)

- Nach der Messung, aber vor Ort übergeben wir dem Hersteller, dem Bauherr und

dem Ingenieur je eine Datendiskette mit den unbearbeiteten  Werten zur Kontrolle

und Absicherung der Daten

- In unserem Büro erstellen wir anschliessend die Abnahme-Charts als graphische

Grundlage für das Abnahme/Garantieprotokoll

Zur allgemeinen Information

- Anstelle von Strom als Antriebsenergie sind auch Brennstoffe möglich

- Anstelle von Kälteenergie sind auch andere messbare Energie- oder

Produkteformen  möglich