## Auslese-Software f. div. Energierechner

Die vom Energierechner gemessenen bzw. errechneten Daten können über entsprechende 
Codes an der vorhandenen RS-232-Schnittstelle abgerufen werden.

Unsere Software liest die gewünschten Daten in einem frei programmierbaren Zeitraum und Intervall aus und speichert diese auf das angeschlossene Notebook. Die solcherart als ASCI-File vorhandenen Messwerte können zB. in eine Excel-Tabelle konvertiert, anschliessend graphisch ausgewertet und analysiert werden.

|  | Aufschrauben und abnehmen des Deckel RS-232-Schnittstelle des Energierechners mit serieller Schnittstelle des PC verbinden |
| --- | --- |

|  | Eingabe der Codes für die gewünschten Werte zB. PO = Leistung VT = Vorlauftemp. RT = Rücklauftemp. Eingabe der Start-Datum/Zeit Eingabe der Stop-Datum/Zeit Eingabe des Loggungs-Intervall in sec. |
| --- | --- |

|  | Die gespeicherten Daten werden konvertiert und graphisch analysiert. Mit diesen Vorlagen können weiter Studien oder Optimierungsmassnahmen durchgeführt werden |
| --- | --- |

### Sie haben die Auswahl, denn unsere Software können Sie :

### einem Dienstleistungspacket für einen temporären Einsatz inkl. Notebook, Programmierung und Installation nutzen

- kaufen, inkl. Bedienungsanleitung